# PHỤ LỤC VI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG MÁY CHỦ, LƯU TRỮ VÀ SAO LƯU ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DỮ LIỆU

(Ban hành kèm theo Quyết định số	/2025/QĐ-UBND ngày  tháng	năm 2025)

# HNI.01.01.00. Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống máy chủ (hệ điều hành LINUX, Windows)

HNI.01.01.01. Vận hành

- Thành phần công việc

  - Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.

    - Theo dõi hệ thống: Hiệu suất sử dụng tài nguyên (CPU, RAM, HDD...) của các máy chủ vật lý và máy chủ ảo.

    - Theo dõi cảnh báo tần suất hoạt động của máy chủ (CPU, RAM, Hệ thống lưu trữ sử dụng vượt quá dung lượng quy định; Server mất kết nối mạng, Service web không thể kết nối...).

    - Giám sát dung lượng lưu trữ cấp phát.

    - Giám sát hệ thống: Giám sát nhiệt độ, độ ẩm của phòng máy chủ, can thiệp khi nhiệt độ, đổ ẩm vượt quá mức cho phép.

    - Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, các vùng đĩa trống.

    - Xóa các file dữ liệu trung gian, file nhật ký.

    - Kiểm tra diệt virut, mã độc.

    - Kiểm tra nhật ký ứng dụng, gia cố cho từng ứng dụng.

    - Kiểm tra nhật ký hệ thống, các dịch vụ hệ thống.

    - Kiểm tra nhật ký bảo mật: cảnh báo và thông báo lỗi cho thông tin đăng nhập không hợp lệ, tạo, mở hoặc xóa trái phép các tệp.

    - Định kỳ thay đổi mật khẩu, tài khoản phát sinh hệ thống.

  - Giám sát, kiểm tra việc sao lưu và backup dữ liệu định kỳ.

  - Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

  - Các thao tác vận hành phát sinh:

    - Tạo lập máy chủ ảo mới theo yêu cầu cấu hình của phần mềm mới triển khai.

    - Phân bổ lại tài nguyên cho các máy chủ ảo khi có nhu cầu (Nâng cấp, bổ sung tài nguyên...).

    - Tắt, xóa các máy chủ ảo không sử dụng.

    - Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi phát sinh, đề xuất phương án khắc phục lỗi để hệ thống hoạt động ổn định.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Máy chủ/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.01.01.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,138 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,240 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính | Ca | 0,073 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,304 |

# HNI.01.01.02. Khắc phục sự cố

- Thành phần công việc

  - Tiếp nhận thông tin sự cố từ nhiều nguồn (công văn, email, điện thoại; phát hiện sự cố thông qua kiểm tra, theo dõi).

  - Phân loại, đánh giá sự cố về tình trạng, mức độ sự cố.

  - Triển khai xử lý sự cố:

    - Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

    - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

    - Kiểm tra, chạy thử.

  - Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

  - Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.01.01.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 1,563 |
|  | Kỹ sư bậc 5 | Công | 1,375 |
|  | Vật liệu |  |  |

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Giấy A4 | Ram | 0,010 |
|  | Bút | Cái | 0,020 |
|  | Mực in | Hộp | 0,005 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính | Ca | 0,073 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 2,865 |
|  | Máy in | Ca | 0,004 |

Quy định về hệ số k:

- HNI.01.01.00. Định mức vận hành, khắc phục sự cố hệ thống máy chủ (hệ điều hành LINUX, Windows), hệ số k được áp dụng như sau:

k1 = 1: Trường hợp có từ 1 – 50 máy chủ.

k1 = 0,8: Trường hợp có từ 51 máy chủ trở lên.

# HNI.01.02.00. Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống lưu trữ SAN HNI.01.02.01. Vận hành

- Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động

+ Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (các đèn báo hiệu và thiết bị kết

nối).

+ Giám sát hệ thống lưu trữ thông qua giao diện quản lý:

- Giám sát hiệu suất hoạt động của thiết bị.

- Giám sát tốc độ đọc ghi của ổ cứng.

- Giám sát tốc độ cổng quang HBA.

- Kiểm tra log, nhật ký hoạt động của các thiết bị.

- Kiểm tra cảnh báo lỗi tự động thông qua Email.

- Kiểm tra, phân hoạch vùng lưu trữ dữ liệu.

- Kiểm tra kết nối, giao tiếp các interface của thiết bị.

- Kiểm tra kết nối dữ liệu, những dịch vụ kiểm tra kết nối.

- Kiểm tra ổ đĩa lưu trữ, thực hiện defragment/analysis disk.

- Kiểm tra những kết nối đang thiết lập.

- Thao tác vận hành phát sinh:

+ Cài đặt cấu hình ban đầu; chia dung lượng của từng thiết bị theo nhóm nhu cầu phầm mềm dịch vụ khi phát sinh yêu cầu máy chủ mới.

+ Cấu hình phân bổ, cấp phát tài nguyên.

+ Cấu hình kết nối hệ thống lưu trữ đến máy chủ vật lý.

+ Cấp phát dung lượng cho các máy chủ ảo mới theo nhóm ứng dụng dịch

vụ.

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

- Giám sát, kiểm tra việc sao lưu và backup dữ liệu định kỳ.

- Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

- Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong

ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.01.02.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,092 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,229 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,321 |

# HNI.01.02.02. Khắc phục sự cố

- Thành phần công việc

- Tiếp nhận thông tin sự cố từ nhiều nguồn (công văn, email, điện thoại; phát hiện sự cố thông qua kiểm tra, theo dõi).

- Phân loại, đánh giá sự cố về tình trạng, mức độ sự cố.

- Triển khai xử lý sự cố:

  - Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

  - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

  - Kiểm tra, chạy thử.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.01.02.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 1,385 |
|  | Kỹ sư bậc 5 | Công | 1,167 |
|  | Vật liệu |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 0,010 |
|  | Bút | Cái | 0,020 |
|  | Mực in | Hộp | 0,005 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính | Ca | 0,063 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 1,323 |
|  | Máy in | Ca | 0,004 |

# HNI.01.03.00. Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống sao lưu HNI.01.03.01. Vận hành

- Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động:

  - Giám sát hiệu suất hoạt động của thiết bị.

  - Giám sát, kiểm tra tiến trình backup cho STONE và VEAM.

  - Kiểm tra kết nối, giao tiếp các interface của thiết bị.

  - Kiểm tra kết nối dữ liệu, những dịch vụ kiểm tra kết nối.

  - Kiểm tra ổ đĩa sao lưu, dung lượng sao lưu.

  - Kiểm tra cảnh báo lỗi tự động thông qua email.

- Thao tác vận hành phát sinh:

  - Thiết lập, kiểm tra quá trình sao lưu.

  - Thực hiện xóa các STONE và VEAM Backup đã sao lưu.

  - Cài đặt cấu hình ban đầu; chia dung lượng của từng thiết bị theo nhóm nhu cầu phần mềm dịch vụ khi phát sinh yêu cầu máy chủ mới.

  - Cấu hình kết nối hệ thống lưu trữ đến máy chủ vật lý.

  - Cấp phát dung lượng mới theo nhóm ứng dụng dịch vụ.

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

- Giám sát, kiểm tra việc sao lưu và backup dữ liệu định kỳ.

- Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

- Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.01.03.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,098 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,135 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,233 |

# HNI.01.03.02. Khắc phục sự cố

- Thành phần công việc

- Phân loại, đánh giá sự cố về tình trạng, mức độ sự cố.

- Triển khai xử lý sự cố:

  - Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

  - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

  - Kiểm tra, chạy thử.

- Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.01.03.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 1,000 |
|  | Kỹ sư bậc 5 | Công | 0,896 |
|  | Vật liệu |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 0,006 |
|  | Bút | Cái | 0,020 |
|  | Mực in | Hộp | 0,003 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính | Ca | 0,063 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,979 |
|  | Máy in | Ca | 0,004 |