Phụ lục III

ĐỊNH MỨC VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ, ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI

HỆ THỐNG THANG MÁY, ĐIỀU HÒA, ĐIỆN, NƯỚC, INTERNET, ÂM THANH, ÁNH SÁNG,

HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CÁC HỆ THỐNG KHÁC (NẾU CÓ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

- ĐỊNH MỨC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ:

Số lượng tính cho 01 trụ sở/01 năm

| STT | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Bút thử điện | Cái | 02 |
| 2 | Bộ đồ tháo vít (kìm, tuốc vít…) | Bộ | 01 |
| 3 | Đồng hồ đo điện | Cái | 03 |
| 4 | Băng keo cách điện | Cuộn | 12 |
| 5 | Thang chữ A | Cái | 01 |
| 6 | Mỏ lết | Cái | 01 |
| 7 | Kìm mỏ quạ | Cái | 01 |
| 8 | Bộ test dây mạng | Bộ | 01 |
| 9 | Kìm bấm dây mạng | Cái | 01 |
| 10 | Cọ vệ sinh | Cái | 02 |
| 11 | Xăng thơm | Lít | 02 |
| 12 | Khăn lau | Cái | 02 |
| 13 | Pin mic không dây | Cặp | 200 |
| 14 | Đầu chuyển đổi âm thanh | Cái | 02 |
| Ghi chú: - Hao phí vật tư trên được tính cho khối lượng công tác kỹ thuật và vận hành tại tòa nhà Khối Tổng hợp và tòa nhà Khối Văn hóa xã hội. - Định mức chưa tính đến máy tính xách tay phục vụ công tác vận hành và bảo trì hệ thống họp trực tuyến. - Khi áp dụng cho công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở, ban ngành thì điều chỉnh tăng thêm hệ số 0,23. |  |  |  |

- ĐỊNH MỨC NHÂN CÔNG:

| STT | Mã ký hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Nhân công (Công) | Hệ số Chi phí quản lý chung (%) | Hệ số điều chỉnh (áp dụng cho Trụ sở UBND tỉnh và các Sở, ban ngành) | Cấp bậc nhân công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 03.01 | Vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà hàng ngày | Công/ngày | 1,4859 | 40% | 1,23 | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 1,4859 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 2 | 03.02 | Kiểm tra, giám sát công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống thang máy | Công/lần | 0,6052 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 3 | 03.03 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa khu vực dùng chung | 01 lần | 0,0673 |  |  | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 0,0673 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 4 | 03.04 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp điện khu vực dùng chung | 01 lần | 0,5933 |  |  | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 0,0206 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 5 | 03.05 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước | 01 lần | 0,0607 |  |  | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 0,3055 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 6 | 03.06 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera | 01 lần | 0,2800 |  |  | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 0,1419 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 7 | 03.07 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC | 01 lần | 4,6757 |  |  | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 4,7177 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 8 | 03.08.01 | Vận hành đảm bảo hoạt động thường xuyên hệ thống họp trực tuyến | 01 cuộc họp | 1,3305 |  |  | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 1,3444 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 9 | 03.08.02 | Bảo dưỡng, bảo trì và đảm bảo hoạt động thường xuyên hệ thống họp trực tuyến (Hàng tuần) | 01 lần | 0,4167 |  |  | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 0,4167 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 10 | 03.09 | Bảo dưỡng, bảo trì và đảm bảo hoạt động thường xuyên hệ thống điều áp cầu thang | 01 lần | 0,5798 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |
| 11 | 03.10 | Vận hành hệ thống phòng họp trực tiếp | 01 cuộc họp | 0,023 |  |  | Kỹ sư cấp bậc 1/8. Hệ số lương 2,34 |
|  |  |  |  | 0,023 |  |  | Kỹ thuật viên cấp bậc 1/12. Hệ số lương 1,8 |