PHỤ LỤC VIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU

(Ban hành kèm theo Quyết định số	/2025/QĐ-UBND ngày  tháng	năm 2025)

# HNI.03.01.00. Vận hành hệ thống điện, máy phát điện

- Thành phần công việc

  - Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động

  - Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.01.00 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,208 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,208 |

# HNI.03.02.00. Vận hành, khắc phục sự cố thiết bị lưu điện HNI.03.02.01. Vận hành

- Thành phần công việc

  - Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.

  - Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của UPS, các thông số điện áp đầu vào, đầu ra của UPS, các đèn hiển thị trên mặt máy.

  - Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Thiết bị/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.02.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,058 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,063 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,121 |
|  | Đồng hồ vạn năng | Ca | 0,010 |

# HNI.03.02.02. Khắc phục sự cố

- Thành phần công việc

  - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

  - Kiểm tra, chạy thử.

  - Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.02.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,198 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,198 |
|  | Đồng hồ vạn năng | Ca | 0,010 |

# HNI.03.03.00. Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống giám sát môi trường HNI.03.03.01. Vận hành

- Thành phần công việc

  - Cập nhật, nâng cấp phần mềm.

  - Giám sát cảnh báo.

  - Giám sát nhiệt độ.

  - Giám sát độ ẩm.

  - Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

  - Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi phát sinh, đề xuất phương án khắc phục lỗi để hệ thống hoạt động ổn định.

  - Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.03.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,125 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,104 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,229 |

# HNI.03.03.02. Khắc phục sự cố

- Thành phần công việc

  - Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố.

  - Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

  - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

  - Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

  - Kiểm tra, chạy thử.

  - Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.03.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,063 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,188 |
|  | Vật liệu |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 0,006 |
|  | Bút | Cái | 0,020 |
|  | Mực in | Hộp | 0,003 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính | Ca | 0,010 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,240 |
|  | Máy in | Ca | 0,004 |

# HNI.03.04.00. Vận hành hệ thống chống sét

- Thành phần công việc

  - Kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị (các đèn báo hiệu) và khắc phục khi có sự cố tại chỗ.

  - Kiểm tra dây dẫn, thiết bị thu sét.

  - Kiểm tra, đo điện trở đất định kỳ.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.04.00 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,073 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,021 |
|  | Máy đo điện trở tiếp địa | Ca | 0,021 |

# HNI.03.05.00. Vận hành thiết bị làm mát HNI.03.05.01. Điều hòa chính xác

- Thành phần công việc

  - Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (các đèn báo hiệu).

  - Kiểm tra các tấm phin lọc bụi dàn lạnh.

  - Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống dàn nóng.

  - Kiểm tra bụi bẩn của dàn trao đổi nhiệt.

  - Kiểm tra hệ thống mạch ga và máy nén.

  - Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động thiết bị và đề xuất các phương án khắc phục/đề xuất phương án cải tiến để hệ thống hoạt động ổn định.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Thiết bị/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.05.01 | Nhân công |  |  |

|  | Kỹ sư bậc 2 | Công | 0,065 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,083 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,148 |

# HNI.03.05.02. Điều hòa treo tường

- Thành phần công việc

  - Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (các đèn báo hiệu).

  - Kiểm tra các tấm phin lọc bụi dàn lạnh.

  - Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống dàn nóng.

  - Kiểm tra bụi bẩn của dàn trao đổi nhiệt.

  - Kiểm tra hệ thống mạch ga và máy nén.

  - Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động thiết bị và đề xuất các phương án khắc phục/đề xuất phương án cải tiến để hệ thống hoạt động ổn định.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Thiết bị/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.05.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 2 | Công | 0,031 |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,063 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,094 |

# HNI.03.06.00. Vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy

- Thành phần công việc

  - Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ điều khiển.

  - Kiểm tra các đầu báo cháy, báo khói xem có ở trang thái bình thường không.

  - Kiểm tra các nút nhấn báo cháy có hoạt động tốt không.

  - Kiểm tra còi báo động, chuông cứu hỏa: Tạo khói ở quanh các đầu báo để kiểm tra xem còi báo động có hoạt động tốt không và kiểm tra các đèn báo cháy trên tủ điều khiển trung tâm.

  - Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động thiết bị và đề xuất các phương án khắc phục/đề xuất phương án cải tiến để hệ thống hoạt động ổn định.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.06.00 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 2 | Công | 0,042 |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,115 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,156 |

# HNI.03.07.00.	Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống camera giám sát HNI.03.07.01.	Vận hành

HNI.03.07.01.01. Thiết bị camera giám sát

- Thành phần công việc

  - Kiểm tra giám sát trạng thái hoạt động các thiết bị.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Thiết bị/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.07.01.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 2 | Công | 0,198 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,198 |

# HNI.03.07.01.02.	Phần mềm quản lý camera giám sát

- Thành phần công việc

  - Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.

  - Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo

  - Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.07.01.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,146 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,135 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,281 |

# HNI.03.07.02. Khắc phục sự cố HNI.03.07.02.01.	Thiết bị camera giám sát

- Thành phần công việc

  - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị

  - Kiểm tra, chạy thử.

  - Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.

  - Thông báo cho đơn vị có liên quan về việc đã khắc phục xong và kiểm tra lại kết quả xử lý.

  - Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.07.02.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,365 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,292 |
|  | Vật liệu |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 0,006 |
|  | Bút | Cái | 0,010 |
|  | Mực in | Hộp | 0,003 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tính | Ca | 0,031 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,625 |
|  | Máy in | Ca | 0,004 |

# HNI.03.07.02.02.	Phần mềm quản lý camera giám sát

- Thành phần công việc

  - Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố

  - Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…

  - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

  - Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình.

  - Kiểm tra, chạy thử.

  - Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.07.02.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,792 |
|  | Kỹ sư bậc 5 | Công | 0,698 |
|  | Vật liệu |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 0,006 |
|  | Bút | Cái | 0,010 |
|  | Mực in | Hộp | 0,003 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính | Ca | 0,021 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 1,469 |
|  | Máy in | Ca | 0,004 |

# HNI.03.08.00. Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống thiết bị tại phòng điều hành (NOC)

HNI.03.08.01. Vận hành

- Thành phần công việc

nối).

  - Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (các đèn báo hiệu và thiết bị kết

  - Giám sát hoạt động của thiết bị.

  - Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong

ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.08.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,083 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,260 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,344 |

# HNI.03.08.02. Khắc phục sự cố

- Thành phần công việc

  - Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; đề xuất phương án khắc phục lỗi để hệ thống hoạt động ổn định.

  - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị.

  - Kiểm tra, chạy thử.

  - Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.08.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,042 |
|  | Kỹ sư bậc 4 | Công | 0,313 |
|  | Vật liệu |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 0,006 |
|  | Bút | Cái | 0,020 |
|  | Mực in | Hộp | 0,003 |

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính | Ca | 0,042 |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,313 |
|  | Máy in | Ca | 0,004 |

# HNI.03.09.00. Vận hành, khắc phục sự cố hệ thống khác HNI.03.09.01. Vận hành

- Thành phần công việc

  - Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động.

  - Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

  - Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của hệ thống và các thiết bị liên quan, phụ trợ hoạt động của hệ thống.

  - Bàn giao ca trực và các nội dung về sự cố, công việc còn tồn đọng.

  - Cập nhật thông tin ca trực (thành viên, thời gian ca trực, các sự vụ trong ca…).

- Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.09.01 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,135 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,135 |

# HNI.03.09.02. Khắc phục sự cố

- Thành phần công việc

  - Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị.

  - Kiểm tra, chạy thử.

  - Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, nguyên nhân và phương án xử lý…).

- Định mức

Đơn vị tính: Sự cố

| Mã định mức | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Hao phí |
| --- | --- | --- | --- |
| HNI.03.09.02 | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư bậc 3 | Công | 0,281 |
|  | Vật liệu |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 0,006 |
|  | Bút | Cái | 0,020 |
|  | Mực in | Hộp | 0,003 |
|  | Máy, thiết bị |  |  |
|  | Máy tính xách tay | Ca | 0,240 |
|  | Máy in | Ca | 0,004 |